| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 8/B2 |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Silvento Brandschutz- Zweitraumanschluss Typ 8/B2 Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP-2BR und 3/UP-2BA Bestehend aus Brandschutzstutzen für den zweiten Raum und Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum. Technische Daten Brandschutzstutzen: DN 80 Fabrikat LUNOS Typ 8/B2 Best.-Nr. 039 543 |  |  |