| Stand 01/23 | Ausschreibungstext 9/WDS 160 |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Winddrucksicherung für ALD Typ 9/WDS 160 Passive Winddrucksicherung für Außenwandluftdurchlass ALD Einbau in Rundkanal mit DN160 (Ø x L): 152 x 114 mm Fabrikat LUNOS Typ 9/WDS 160 Best.-Nr. 037 230 |  |  |